หลักสูตร “ การควบคุมคุณภาพน้ำ”

หลักการและเหตุผล

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แต่น้ำที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ควรมีความสะอาดอย่างเพียงพอ  ในการผลิตน้ำเพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนั้น จำเป็นต้องมีการเติมสารเคมี เพื่อช่วยในการตกตะกอนและการฆ่าเชื้อโรค มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่โรงกรองไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ  ด้วยเหตุนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร    “การควบคุมคุณภาพน้ำ” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้องและได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา

2. เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้

4. เพื่อให้สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

- ภาคทฤษฎี

- ระบบผลิตน้ำประปา

- แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำ

- การควบคุมคุณภาพน้ำด้านการกัดกร่อนในระบบประปา

- การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบคุณภาพน้ำ

- การใช้สารเคมีในระบบผลิตน้ำประปา

- ดัชนีชี้วัดมลภาวะด้านคุณภาพน้ำ

- การหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสมและการคำนวณหาอัตราจ่าย

- ภาคปฏิบัติ

- การหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสม (จาร์เทสต์)

- การตรวจสอบค่าความเป็นกรด / ด่าง (pH)

- การตรวจสอบค่าคลอรีนเหลือในน้ำ (Residual chlorine)

- การตรวจสอบค่าความขุ่น  (Turbidity)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม / จำนวน

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านประปาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้ที่สนใจ     จำนวน  25 คน

วิธีการฝึกอบรม 	:  บรรยาย   ฝึกปฏิบัติ  และ ศึกษาดูงาน โรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา

ขอนแก่น / การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วิทยากร    	:  วิทยากรภายในของ กปภ. และวิทยากรภายนอก

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :   จำนวน 5 วัน   ระหว่างวันที่  27 – 31 พฤษภาคม  2556

สถานที่ฝึกอบรม	:  กองฝึกอบรมภูมิภาค 2  จังหวัดขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน  	:  8,600.- บาท / คน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยาย

และการศึกษาดูงาน  สำหรับที่พัก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหาที่พักเอง)

สอบถามข้อมูล  :  งานฝึกอบรมภูมิภาค กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ที่อยู่ : กองฝึกอบรมภูมิภาค 2   608/22 ถ.กลางเมือง  อำเภอเมือง  จ.ขอนแก่น  40000

โทรศัพท์/ โทรสาร  043-223-311 ต่อ 3

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพน้ำ”

ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม  2556

ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2  จ.ขอนแก่น

********************************************************************************************

กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน

1. ชื่อ – นามสกุล .....................................................................................................................................................................

ตำแหน่ง ............................................................................ หน่วยงาน ................................................................................

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ............................................................โทรสาร ....................................................................................

โทรศัพท์มือถือ ....................................................................E-mail : ..................................................................................

2. ชื่อ – นามสกุล .....................................................................................................................................................................

ตำแหน่ง ............................................................................ หน่วยงาน ................................................................................

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ............................................................โทรสาร ....................................................................................

โทรศัพท์มือถือ ....................................................................E-mail : ..................................................................................

3. ชื่อ – นามสกุล .....................................................................................................................................................................

ตำแหน่ง ............................................................................ หน่วยงาน ................................................................................

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ............................................................โทรสาร ....................................................................................

โทรศัพท์มือถือ ....................................................................E-mail : ..................................................................................

4. ชื่อ – นามสกุล .....................................................................................................................................................................

ตำแหน่ง ............................................................................ หน่วยงาน ................................................................................

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ............................................................โทรสาร ....................................................................................

โทรศัพท์มือถือ ....................................................................E-mail : ..................................................................................

ค่าลงทะเบียน  :  	8,600.-บาท / คน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยาย

และการศึกษาดูงาน  สำหรับที่พัก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหาที่พักเอง)

การชำระเงิน   :  	โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 13 ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี  “การประปาส่วนภูมิภาค” เลขที่บัญชี 034-1-04999-9  และ สำเนาใบโอนเงิน

พร้อมแจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร ที่โทรสาร  043-223-311 ต่อ 5

ภายในวันที่  1 มีนาคม 2556

ออกใบเสร็จในนาม ;

ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................................................................................................

ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

- การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบสมัคร และเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น -

สอบถามข้อมูล  :  งานฝึกอบรมภูมิภาค กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ที่อยู่ : กองฝึกอบรมภูมิภาค 2   608/22 ถ.กลางเมือง  อำเภอเมือง  จ.ขอนแก่น  40000		           	              โทรศัพท์/โทรสาร  043-223-311 ต่อ 3