ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต (บางเหนียวดำ)  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ เงินรายได้ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 142,000,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยาย            การประปาภูเก็ต (บางเหนียวดำ)  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e - Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำ บนที่ดิน กปภ. จัดซื้อใหม่บริเวณบ้านบางโจ   อ. ถลาง  จ. ภูเก็ต (ใกล้โครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ)

- โรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด

- ถังน้ำใส  ขนาด 3,000 ลบ.ม.   	จำนวน  1  ถัง

- หอถังสูง ขนาด    500  ลบ.ม.		จำนวน  1  ถัง

- โรงสูบน้ำแรงสูง			จำนวน  1  โรง

- โรงเก็บท่อและอุปกรณ์		จำนวน  1  โรง

- จัดหา ติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบเก็บจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า

- ก่อสร้าง สระพักตะกอน ระบบระบายน้ำและตะกอน ถมดิน ปรับบริเวณ

- จัดหา ติดตั้ง วางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ

- จัดหา ติดตั้ง ระบบควบคุมระยะไกล

  - งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีรับน้ำดิบ (จากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ) บนที่ดิน   กรมชลประทาน

- ก่อสร้าง บ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และจัดหา ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ รวมทั้งระบบไฟฟ้า

- จัดหา ติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล

  - งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง  ๆ   เพื่อวางท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำประปา  ขนาด

 150  มม. -   560 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ  37  ก.ม.  ในบริเวณพื้นที่

อำเภอถลาง อำเภอกระทู้ และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

/3.3 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ…

-2-

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็น            ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 400 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  151,940,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

------------------------------------------------------------------