ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง  (ขนาด  120  ลบ.ม.สูง 28.00 เมตร)

สำนักงานประปาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเลาขวัญ ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี  2548  งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร  ก่อสร้างหอถังสูง  (ขนาด  120  ลบ.ม.สูง 28.00 เมตร)  สำนักงานประปาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  เพื่อรองรับผู้ใช้น้ำในเขตหมู่บ้านหนองโสน ซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าบริเวณสำนักงานประปาเลาขวัญ

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

1) รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1  ก่อสร้างหอถังสูง  (ขนาด  120  ลบ.ม.สูง 28.00 เมตร)  จำนวน  1  ถัง  ตามแบบแปลนเลขที่   กจ.48-005

1.2	ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน  ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างหอถังสูง ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้าง

1.3	จัดหาและติดตั้งท่อ  อุปกรณ์ท่อ  และประสานท่อภายในบริเวณก่อสร้างหอถังสูงและบริเวณสำนักงานประปาเลาขวัญ ตามแบบแปลนเลขที่  กจ.48-008

2) ระยะเวลาก่อสร้าง 160  วัน  (หนึ่งร้อยหกสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

3) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  2,247,000.-  บาท (เงินสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

4.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลชองผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า         898,800.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

5) ราคาเริ่มต้นในการประมูลเป็นเงิน  2,247,000.-  บาท (เงินสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ใน  วันที่                     ระหว่างเวลา                           .

ณ  สำนักงานประปาเดิมบางนางบวช

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ / หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้  โดย  ปปข.3  จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด  และ /หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  ปปข.3  ในภายหลังไม่ได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ     บาท  (ค่าเอกสาร    บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม       บาท )  ได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  สำนักงานประปาเขต  3  ระหว่างวันที่   ถึงวันที่   ในวันและเวลาทำการ

สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ  ได้ในเวลา  8.30 – 15.00 น.  ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อชำระเงินแล้ว  ปปข.3  จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่  ปปข.3  ยกเลิกโครงการ

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่                          ระหว่าง                                        เวลา                         น.  ณ  ห้องงานการพัสดุฯ  สำนักงานประปาเขต  3  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่                                 “

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3220-0779  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

4.7	ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน  เป็นจำนวนเงิน  321,000.-  บาท  (เงินสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้		4.7.1  เงินสด

4.7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่  ปปข.3  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

4.7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

4.7.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

4.7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้  ปปข.3  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสอนราคาต่ำสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว