ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2549 สำนักงานประปาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่เป็นโครงการประจำปี 2549  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 19,000,000.- บาท เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 สำนักงานประปาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ PE ขนาด  Ø110 มม. (PN 6.3),  Ø 160 มม. (PN 6.3), Ø 225 มม. (PN 6.3),Ø  315 มม. (PN 6.3)  และ  ท่อ PB Ø 50 มม. (ชั้น SDR 13.5 )   ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 14.19 กม.  อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 17,330,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

..................................