ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี 2549 งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 22,680,000.- บาท เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำประปา PE ขนาด

Ø 160 มม. PN 6.3 Ø  225 มม. PN 6.3 Ø  315 มม. PN 6.3 ท่อ S/P ชนิดบนดิน

Ø  200 มม. และ Ø 300 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 11.16 กม. ในบริเวณทางหลวง

หมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

- ประสานท่อเมนรองจ่ายน้ำ จำนวน 42 จุด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 17,770,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

..................................