ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมา ปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิทยธำรงค์ จาก ถนนรัตนเขต-ถนนเลี่ยงเมือง , ถนนแจ้งสนิท(ยกเลิกท่อเมนเดิม dia.200 มม.) วางท่อเมนรองใหม่จากโรงกรองน้ำลำชี-ถนนวารีราชเดช , คุ้มหลังโรงเรียนเทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร    สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง  จ.ยโสธร

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปี 2549  ในวงเงิน  2,544,000.-บาท (เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อ ปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิทยธำรงค์ จาก ถนนรัตนเขต-ถนนเลี่ยงเมือง , ถนนแจ้งสนิท(ยกเลิกท่อเมนเดิม dia.200 มม.) วางท่อเมนรองใหม่จากโรงกรองน้ำลำชี-ถนนวารีราชเดช , คุ้มหลังโรงเรียนเทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร    สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง  จ.ยโสธร     ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงเส้นท่อ     สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง  จ.ยโสธร

2.1.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิทยธำรงค์ จาก ถนนรัตนเขต-ถนนเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  1,820  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  101  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 808/138   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

…/2     - ก่อสร้าง  วางท่อ

2.1.2 งานปรับปรุงเส้นท่อ คุ้มหลังโรงเรียนเทศบาล 3   ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ยโสธร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  1,604  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  116  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  86  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 808/139   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

2.1.3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนแจ้งสนิท(ยกเลิกท่อเมนเดิม dia.200 มม.) วางท่อเมนรองใหม่จากโรงกรองน้ำลำชี-ถนนวารีราชเดช  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ยโสธร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  289  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  250  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  17  เมตร

-  วางท่อ  G/S     75 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  21  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 808/140   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ สำนักงาน   ประปาเขต 8    ณ  วันประกาศประมูลจ้าง   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,544,000.-บาท (เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   รวม VAT

…………………………………