ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมา ปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาละหานทราย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปี 2549  ในวงเงิน  10,429,000.- บาท  (เงินสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาละหานทราย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์    ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาละหานทราย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   200 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  5,351  เมตร

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  2,616  เมตร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  2,296  เมตร

-  วางท่อ  PE    225 มม.  PN.10  	ความยาวประมาณ  56  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  936  เมตร

-  ท่อปลอก S  400 มม.  ชนิดใต้ดิน (ดันลอด)  ความยาวประมาณ  60  เมตร

-  วางท่อ  S    200 มม.  ชนิดใต้ดิน  	ความยาวประมาณ  227  เมตร

-  วางท่อ  S    200 มม.  ชนิดบนดิน  	ความยาวประมาณ  186  เมตร

-  วางท่อ  S    150 มม.  ชนิดใต้ดิน  	ความยาวประมาณ  150  เมตร

-  วางท่อ  S     150 มม.  ชนิดบนดิน  	ความยาวประมาณ  34  เมตร

-  วางท่อ  G/S    100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  204  เมตร

-  วางท่อ  G/S     75 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  24  เมตร

-  ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 833/35   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

…/2     3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ สำนักงาน   ประปาเขต 8    ณ  วันประกาศประมูลจ้าง   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

10,429,000.- บาท  (เงินสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    รวม VAT

…………………………………