ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมา ปรับปรุงเส้นท่อ บ้านตราดตรวน  ตำบลชุมเห็ด , ถนนสันติสุข  ถนนข้างวัดป่า  โรงเลื่อย  ถนนบุรีรัมย์ – คูเมือง , ถนนนิวาศ  ถนนสมรรถการ  ถนนพูนถมสถิต , หมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่  ถนนบุรีรัมย์ – โกรกขี้หนู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปี 2549  ในวงเงิน  3,821,200.-บาท (เงินสามล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อ บ้านตราดตรวน  ตำบลชุมเห็ด , ถนนสันติสุข  ถนนข้างวัดป่า  โรงเลื่อย  ถนนบุรีรัมย์ – คูเมือง , ถนนนิวาศ  ถนนสมรรถการ  ถนนพูนถมสถิต , หมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่  ถนนบุรีรัมย์ – โกรกขี้หนู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์     ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงเส้นท่อ     สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

2.1.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านตราดตรวน  ตำบลชุมเห็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  663  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  16  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 820/132   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

…/2     เรียบร้อยครบถ้วน

2.1.2 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่  ถนนบุรีรัมย์ – โกรกขี้หนู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  1,680  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  62  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 820/133   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

2.1.3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสันติสุข ถนนข้างวัดป่า  โรงเลื่อย  ถนนบุรีรัมย์ – คูเมือง          อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  1,462  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  47  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 820/134   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

…/3     4.  ระยะเวลาในการ

2.1.4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนิวาศ  ถนนสมรรถการ  ถนนพูนถมสถิต  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  1,052  เมตร

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5   	ความยาวประมาณ  385  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  485  เมตร

-  วางท่อ  G/S     100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  131  เมตร

-  วางท่อ  S    150 มม.  ชนิดใต้ดิน  	ความยาวประมาณ  41  เมตร

-  วางท่อ  G/S     75 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  3  เมตร

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 820/135   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ สำนักงาน   ประปาเขต 8    ณ  วันประกาศประมูลจ้าง   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

3,821,200.-บาท (เงินสามล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)   รวม VAT

…………………………………