ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร

สำนักงานประปาเขต  3

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดสรรงบประมาณปี 2549 เงินรายได้ เพื่อดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร สำนักงานประปาเขต 3   ศึกษาวางแผนและปฏิบัติการด้านบำรุงรักษาระบบท่อ  ซ่อมท่อ เปลี่ยนท่อ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   จึงมีความประสงค์เชิญชวนเอกชนที่มีผลงานด้านการลดน้ำสูญเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ    เข้าประกวดราคางานจ้างนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

2.1 ลดปริมาณน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด

2.2 ออกแบบระบบจ่ายน้ำเป็นพื้นที่ย่อย(District Metering Area : DMA) และทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำในพื้นที่ย่อย DMA

2.3 ตรวจสอบพื้นที่ย่อย DMA และสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ย่อย DMA ทุกพื้นที่

2.4 ต้องดำเนินการจัดทำ Network Model ของสำนักงานประปาอ้อมน้อย – สามพราน – สมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ออกแบบแบ่งเขตบล็อก  โดยใช้หลักความเหมาะสมของแรงดันน้ำประปาในเส้นท่อ  และค่าใช้จ่ายเบิกคืนจาก กปภ.

2.5 ซ่อมท่อรั่วที่พบทั้งหมด

2.6 การซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม

2.7 ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  รวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำของเดิมไปติดตั้งใหม่ในที่ที่เหมาะสม

2.8 ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก  รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละพื้นที่ย่อย (DMA.)

2.9 ปรับปรุงเส้นท่อทีหมดสภาพการใช้งาน  รวมทั้งประตูน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.10 ปรับปรุงระบบอื่น ๆ  ของการประปาที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

2.11 ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของ กปภ.

2 / 3. คุณสมบัติ…

- 2 -

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) ก็ได้ที่มีใบรับรอง

มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง    มีผลงานแล้วเสร็จหรือที่ดำเนินการอยู่ในการบริหารงานด้านลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาหรือที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลังในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  และต้องไม่เป็น

ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือห้ามติดต่อ  หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปภ

3.3 กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งในกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศนี้

3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   มิฉะนั้นจะต้องมีหนังสือแสดงการสละเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น แนบมาด้วย

3.5 บริษัทที่จะทะเบียนในประเทศหรือจดในต่างประเทศ  จะต้องมีทุนจดทะเบียนเทียบเป็นเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท  หรือมี่ทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท ณ วันยื่นข้อเสนอ

3.6 มีผลงานการบริหารงานด้านลดน้ำสูญเสีย (หรือตามข้อ 2) ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

3.7 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ   วันประกาศประกวดราคางานจ้างทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคางานจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ  12 เดือน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

วงเงิน  69,920,220  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)