ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม

1.  วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  7    ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย     งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ     เงินรายได้

(ประจำปี 2549) งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,134,700.- บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ  ถนนศรีเมือง  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  เนื่องจากใช้งานมานาน  ท่อแตกบ่อยครั้ง  และเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายน้ำส่งไปยังสถานที่จะก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทนในอนาคต     จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e- Auction )

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา  ขนาด Ø  150 มม.  และ  Ø 250  มม.   รวม

ความยาวทั้งสิ้นประมาณ  2,750 เมตร  และเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำประปาณ  182  ราย  พร้อมวางท่อ

เมนรอง  ขนาด  50  มม.  ความยาวประมาณ  1,170  เมตร  ในบริเวณพื้นที่ถนนศรีเมือง  อ.ท่าอุเทน

จ.นครพนม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้

มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็น

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,769,600.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  หน่วยงาน

เอกชนที่  กปภ.  เชื่อถือ

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  180  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    4,424,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )