ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 (เงินอุดหนุน)  หมู่ที่ 6  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว  จ.ชุมพรสำนักงานประปาชุมพร  อ.เมือง  จ.ชุมพร

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่เป็นโครงการประจำปี 2549  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,290,000.- บาท เพื่อก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 (เงินอุดหนุน)  หมู่ที่ 6  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว  จ.ชุมพรสำนักงานประปาชุมพร  อ.เมือง  จ.ชุมพร  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ PE ขนาด  Ø110 มม. (PN 6.3),  Ø 110 มม. (PN 10), Ø 160 มม. (PN 6.3) และ Ø  160 มม. (PN 10)  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.33 กม.  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ

วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 980,000.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,450,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)