ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงระบบควบคุม อัตโนมัติ (SCADA) สำนักงานประปาสงขลา   และสำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากงบสำรองกรณีจำเเป็นเร่งด่วน-งบลงทุน ปี 2548 (แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า)  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  1,997,000.- บาท เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ  (SCADA) สำนักงานประปาสงขลา   และสำนักงานประปาหาดใหญ่

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ  (SCADA) สำนักงานประปาสงขลา จำนวน 3 โซน คือ

- สถานีสูบจ่ายน้ำบ้านน้ำน้อย

- สถานีสูบจ่ายน้ำเขาสำโรง

- สถานีสูบจ่ายน้ำเขาเขียว

ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ  (SCADA) สำนักงานประปาหาดใหญ่  จำนวน       6 โซน คือ

- สถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดใหญ่ (Master Control Room)

- สถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดใหญ่ จำนวน 3 โซน

- สถานีสูบจ่ายน้ำบ้านพรุ

- สถานีสูบจ่ายน้ำนาหม่อม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    1,997,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..