ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทอง.

สำนักงานประปาบางสะพาน    อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3 ได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทองสำนักงานประปาบางสะพาน อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

1) รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1  ทำการติดตั้งระบบผลิต  ( Mobile  Plan)  ขนย้ายมาจาก   สำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    มาติดตั้งที่สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง    สำนักงานประปาบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ตามแบบแปลนเลขที่ ปข.49-007/1-5

1.2	ทำการเจาะสำรวจ  ชั้นดิน  ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้าง

1.3	จัดหาและติดตั้งท่อ  อุปกรณ์ท่อ  และประสานท่อภายในบริเวณ  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเลขที่  ปข. 49-007/1-5

1.4	ทำการรื้อถอนท่อเหล็กที่แรงต่ำเดิมสำนักงานประปาเพชรบุรี และขนส่งท่อ-อุปกรณ์  มาเก็บยังสถานที่ใกล้เคียง  สำนักงานประปาเพชรบุรี เป็นผู้กำหนดให้

2) ระยะเวลาก่อสร้าง   75  วัน  (เจ็ดสิบห้าวัน)  จ้างแบบราคาแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

3) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  2,086,500.-  บาท (เงินสองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

4.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลชองผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างวางท่อประปา  ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      834,600.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

5) ราคาเริ่มต้นในการประมูลเป็นเงิน  2,086,500.-  บาท (เงินสองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย