ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference : T.O.R.)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง 
สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งบลงทุน ปี 2549 (งบอุทกภัย/ภัยแล้ง) วงเงินงบประมาณ 4,233,600.- บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  - ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่าง ๆ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้าง  วางท่อ น้ำดิบคลองสินปุน - ท่ายาง   หน่วยบริการท่ายาง    สำนักงานประปาจันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช    ตามแบบแปลนเลขที่  4 17 49 05 ( 1/4 – 4/4 )   และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

  - การทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ  และการทดสอบการรั่วซึมของท่อหลังจากผู้รับจ้างได้ทดสอบด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว  ให้ทดสอบต่อหน้าคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

  - การวางท่อ  PVC ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02/2545  งานวางท่อในพื้นที่ทั่วไปต้องรองพื้นและกลบหลังท่อด้วยทราย  โดยให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2545 เลขที่     SD 14-013

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

- ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

5.  ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,811,600.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

- ระยะเวลาในก่อสร้าง  ไม่เกิน 90 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  4,529,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)