ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ เงินรายได้  (ประจำปี 2549) งานควบคุมน้ำสูญเสีย    วงเงินงบประมาณ 4,134,700.-บาท     (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เนื่องจากใช้งานมานาน ท่อแตกบ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายน้ำ ส่งไปยังสถานที่จะก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน ในอนาคต จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e - Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด  Ø 150 มม. และ  Ø 250 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,169 เมตร และเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำประมาณ 99 ราย พร้อมวางท่อเมนรองขนาด 50 มม. ความยาวประมาณ 890 เมตร ในบริเวณพื้นที่ถนนศรีเมือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

3.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,769,000.-และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กปภ. เชื่อถือ

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 90 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,424,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

-------------------------------------------------