ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงย้ายแนวท่อเมนบริเวณทางหลวงหมายเลข 314  ตอนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา

(กม.0+000 ถึง กม. 19+500)  สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2549  เป็นเงินรายได้  หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน   วงเงินงบประมาณ  65,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานปรับปรุงย้ายแนวท่อเมนบริเวณทางหลวงหมายเลข 314 ตอนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา (กม.0+000 ถึง กม.19+500)  สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา     จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงย้ายแนวท่อเมนบริเวณทางหลวงหมายเลข 314  ตอนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา  ที่ กม.0+000 ถึง กม.19+500 (ตอนที่ 1-8) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา

2.1.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-7376 (1/11-11/11)

- ทำการรื้อท่อและอุปกรณ์ตามแนวการวางท่อเดิม เพื่อนำมาวางใหม่ตามแบบ และส่งมอบ

ส่วนที่เหลือคืนสำนักงานประปา

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่ตามแบบ

- ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

- ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า  และอื่นๆ  ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

- ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อใหม่ตามแนวท่อที่วางผ่าน

2.1.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-4

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     63,504,000.- บาท   (ไม่รวมภาษี)