ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference : T.O.R.)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายกระแดะแจะ –  บางสำโรง               ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์    อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณสมทบจาก อบต.ท่าทองใหม่ จำนวน  2,998,000.- บาท และ กปภ.จะจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 2,495,240.- บาท  รวมวงเงินงบประมาณ   5,493,240.-   บาท                  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เพื่อก่อสร้างงานงานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายกระแดะแจะ –  บางสำโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์     อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  ทำการจัดหาท่อ วัสดุ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่าง ๆ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้าง

-   วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ถนนสายกระแดะแจะ – บางสำโรง         ต.ท่าทองใหม่      อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ตามแบบแปลนเลขที่  4  16 49 05  (1/ 5  - 5/5) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

-   การทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ  และการทดสอบการรั่วซึมของท่อหลังจากผู้รับจ้างได้ทดสอบด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว  ให้ทดสอบต่อหน้าคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2.2  การวางท่อ PE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02/2545  งานวางท่อในพื้นที่ทั่วไปไม่ต้องรองพื้นและกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจรและทางเชื่อมถนนต้องใส่ทรายรองท่อและกลบท่อโดยให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2545 เลขที่               SD 14-014

2.3  จัดหา  วัสดุครุภัณฑ์  ดังรายการต่อไปนี้

(1)  จัดหา pressure gauge จำนวน 2 ชุด แบบ compound  gauge  หน้าปัดบรรจุกลีเซอรีน สามารถวัดได้ เป็นช่วง  ตั้งแต่  -1.5 ksc ถึง  ไม่น้อยกว่า  8 ksc

3.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

- ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- 2 -

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

5.  ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,190,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเป็นผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กปภ.ชั้น 1-5 (ไม่ต้องแนบผลงาน)

4.  ระยะเวลาในก่อสร้าง  ไม่เกิน 120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,475,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)