ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อจ่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการเอกชนร่วมลงทุน บริเวณสถานีจ่ายน้ำชีผ้าขาว

ตำบลท่าจีน  อำเภอเมือง  สำนักงานประปาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) งบประมาณประจำปี  2549 งานวางท่อจ่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการเอกชนร่วมลงทุน บริเวณสถานีจ่ายน้ำชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง  สำนักงานประปาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ สค.49-024/1-4    จำนวน    1   งาน

2.2  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้า ขนาด 800 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 35 เมตร จำนวน 1 งาน

2.3  จัดหาและติดตั้งท่อ , อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและอื่น ๆ  จำนวน   1 งาน

ตามแบบเลขที่ สค.49-024/1-4		.

2.4  จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุม จนสามารถใช้การได้ดี.  จำนวน	1   งาน

ตามแบบเลขที่ สค.49-024/1-4

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     3,552,400.-       บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  200  วัน  (สองร้อยวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ    8,881,000.-    บาท (เงินแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม