ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาหลีกแนวปักเสาสายส่งไฟฟ้า บริเวณทางหลวงหมายเลข 3177  ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ  จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อย้ายแนวท่อประปาเพื่อหลีกแนวปักเสาสายส่งไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บริเวณทางหลวงหมายเลข 3177  ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ  จังหวัดเพชรบุรี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหาท่อ และอุปกรณ์ ขนาด    400 มม.  เพื่อย้ายหลีกแนวปักเสาสายส่งไฟฟ้าเป็นจุด ๆ ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเลขที่  พบ.49-025

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      1,848,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  90  วัน  (เก้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       4,620,000.-     บาท (เงินสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม