ขอบเขตของงาน (Terms Of Refeernce : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก

ตำบลคึกคัก  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

สำนักงานประปาตะกั่วป่า  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบกลางปี)  งบประมาณประจำปี 2549  และงบประมาณอุดหนุนากรัฐบาล ปี 2550 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 226,780,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  สำนักงานประปาตะกั่วป่า  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  การประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1	งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำลำแก่นบนที่ดินกรมชลประทาน  อ.ตะกั่วป่า  
จ.พังงา

-	อาคารผลิตน้ำและถังตกตะกอน ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.	จำนวน		1	ชุด

-	ถังน้ำใส ขนาด 3,000 ลบ.ม.				จำนวน		1	ถัง

-	หอถังสูง ขนาด 300 ลบ.ม.				จำนวน		1	ถัง

-	โรงสูบน้ำแรงต่ำ					จำนวน		1	โรง

-	แพสูบน้ำแรงต่ำ					จำนวน		1	หลัง

-	อาคารสำนักงานประปาขนาด 8.00 x 15.00 เมตร		จำนวน		1	หลัง

-	บ้านพักพนักงาน แบบ 2 ครอบครัว			จำนวน		1	หลัง

-	โรงเก็บท่อและอุปกรณ์					จำนวน		1	โรง

-	จัดหา  และติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำ  ระบบจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้า

-	ก่อสร้างสระพักตะกอน  ระบบระบายน้ำและตะกอน  ถมดิน  ปรับบริเวณ

-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

-	จัดหา  ติดตั้ง  วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

-	จัดหา  ติดตั้ง  หม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 500 KVA พร้อมปักเสาพาดสาย	จำนวน  1  ชุด

-	จัดหา  ติดตั้ง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนาด 500 กิโลวัตต์  			จำนวน  1  ชุด

2.2	งานก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาแหลมหินช้าง  
บนที่ดินของวนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา

-	ถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.						จำนวน  1  ถัง

2.3	งานวางท่อ

-	จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบ  ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด 100 มม. - 500 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  78.6  กม.  ในบริเวณพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5	เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  600 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  242,654,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)