ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1

ตามมาตรฐาน มอก.165-2542 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  23,529  เมตริกตัน

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2542  จำนวน  23,529 เมตริกตันพร้อมค่าขนส่ง โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 เขต  การประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี			จำนวน       5,245	เมตริกตัน

2. สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี			จำนวน	     2,890	เมตริกตัน

3. สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี			จำนวน	     1,348	เมตริกตัน

4. สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี		จำนวน	     2,466	เมตริกตัน

5. สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา			จำนวน	     1,033	เมตริกตัน

6. สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น		จำนวน	     3,191	เมตริกตัน

7. สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี		จำนวน	     2,551	เมตริกตัน

8. สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี		จำนวน	     2,372	เมตริกตัน

9. สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่		จำนวน	        293	เมตริกตัน

10.สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์		จำนวน	     2,140	เมตริกตัน

***จะเข้าร่วมประมูลราคาทั้ง 10 เขต หรือจะเข้าร่วมประมูลราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้***

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน

มอก.165-2542  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

-2-

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ.   ทั้ง

10 เขต จำนวน   23,529  เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆของ กปภ. ตาม

แผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สารส้มที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.165-2542

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย  1 สัญญา

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นสารส้มอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.165-2542 ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 มีลักษณะเป็นก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ที่สามารถผ่านแร่ง 76.2 มิลลิเมตรได้หมด และต้องค้างบนแร่ง 4.75 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสากรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 สารที่ไม่ละลายน้ำ ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.3

4.2.2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 2.8

4.2.3 อะลูมินา (คำนวณเป็น Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 16.0

4.2.4 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.03

4.2.5 เหล็ก (Fe) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 0.1

4.2.6 โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 40

-3-

4.2.7 สารหนู (คำนวณเป็น As2O3)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5.0

4.2.8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 50

4.3 การบรรจุ

4.3.1ให้บรรจุสารส้มก้อนในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาด

ง่ายในการขนส่ง และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารส้มมี

น้ำหนักสุทธิถุงละ 25 กิโลกรัม และที่ถุงสารส้มจะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของ

สารส้มที่ผลิตด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสารส้มในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารส้มทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ

4.4.3 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.4 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัด

จำหน่าย ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่

กำหนดไว้

4.5 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

4.5.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ

เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสารส้มที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป

โดยสารส้มแต่ละรุ่น (Lot.) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 เมตริกตัน โดยผู้ซื้อจะสุ่ม

ตัวอย่างทุกๆ 500 เมตริกตันต่อจำนวน 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด

ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละ

เท่าๆกัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลง ลายมือชื่อกำกับไว้ที่

ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละ

ส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ผู้ซื้อเห็นชอบเป็น

ผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขาย ทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สารส้มให้ กปภ.

-4-

4.5.2ในกรณีที่สารส้มมีอะลูมินาน้อยกว่าที่กำหนด (16%) และผู้ซื้อยอมรับสารส้มนั้น

ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสารส้มลดลงตามอัตราส่วนของจำนวน อะลูมินา

ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสารส้มต่อ เมตริกตัน

ที่ตกลงซื้อขายกัน

4.5.3 หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สารส้มปรากฏผลคุณลักษณะทั่วไปและทาง

เคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก.165-2542 กปภ. จะหักค่าเสียหายจากค่าสารส้มที่

ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสารส้มของ Lot. นั้นในงวดถัดไป

4.5.4 ผู้ขายจะต้องมีสารส้มที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีสำรองไว้ ซึ่ง

พร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน

4.6 การทดสอบ

ให้อ้างอิงตาม มอก.165-2542 ในหัวข้อการทดสอบ

5.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

5.1 กปภ. สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้มติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาในแผนการส่งมอบ

ของแต่ละสำนักงานประปาเขต

5.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารส้ม ตามจำนวนที่กำหนด และสถานที่ที่ กปภ. แจ้งไว้ในแผนการ

ส่งมอบที่แนบ

5.4 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ. ให้ผู้ขายจัดส่งสารส้ม ให้การประปาต่างๆ

ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ

5.5 กรณีที่ กปภ.ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไป

จากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสารส้มที่แนบ โดย กปภ. จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

5.6 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารส้ม ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละ

สำนักงานประปาเขต หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็น

รายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด

โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท(เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสารส้ม

ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ 10 เมตริกตัน เศษของ 10 เมตริกตันให้คิดเป็น 10 เมตริกตัน ผู้ขายจะพ้น

ความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็น หนังสือ ณ กองจัดหา

การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้

กปภ.ไม่มีสารส้มใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

-5-

5.7  การส่งมอบสารส้มที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้ซื้อ ณ กองจัดหาด้วย

5.8 กรรมสิทธิ์แห่งสารส้มที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสารส้มตาม

แผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่สำนักงานประปาปลายทางของผู้ซื้อ

เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาควงเงินรวมทั้ง 10 เขต  เป็นเงิน  187,981,120.30  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   โดยจะแบ่งออกเป็น 10 เขต  ได้  ดังนี้

1. 	สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี 	41,080,938.00	บาท

2.	สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี	22,635,636.00	บาท

3.	สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี 	10,586,922.40	บาท

4.	สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี	20,589,151.86	บาท

5.	สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา 	  8,624,733.93	บาท

6.	สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น 	25,413,155.91	บาท

7.	สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี 	20,458,127.15	บาท

8.	สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี 	19,054,335.30	บาท

9.	สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ 	  2,421,864.75	บาท

10.	สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ 	17,116,255.00	บาท

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ กจห.         /2549

การประมูลซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 165-2542                                     พร้อมค่าขนส่ง    จำนวน 23,907     เมตริกตัน   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)                                                     ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค    ลงวันที่  .......................................................

---------------------------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาค   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “กปภ.”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่  1  ตามมาตรฐาน มอก. 165-2542  พร้อมค่าขนส่ง  จำนวน  23ล907  เมตริกตัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามรายละเอียด  ดังนี้

1.	สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี 	จำนวน	5,245	เมตริกตัน

2.	สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี	จำนวน	2,890	เมตริกตัน

3.	สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี	จำนวน	1,348	เมตริกตัน

4.	สำนักงานประปาเขต  4 สุราษฎร์ธานี	จำนวน	2,463	เมตริกตัน

5.	สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา 	จำนวน 	1,025	เมตริกตัน

6.	สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น	จำนวน 	3,191	เมตริกตัน

7.	สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี	จำนวน 	2,551	เมตริกตัน

8.	สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี	จำนวน 	2,372	เมตริกตัน

9.	สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่	จำนวน 	    293	เมตริกตัน

10. 	สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์	จำนวน	2,529	เมตริกตัน

***ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 เขต หรือ จะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้***

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.1  รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		 หน้า

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	  	 หน้า

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	   หน้า

-2-/1.4...

-2-

1.4  แบบสัญญาซื้อขาย	6  หน้า

1.5  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง	1  หน้า

(2)  หลักประกันสัญญา	1  หน้า

1.6  บทนิยาม	2  หน้า

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7  แบบบัญชีเอกสาร	3  หน้า

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ  ทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ กปภ.

2.6 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศโดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

3.  หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

-3-/...

-3-

# 3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

# (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

##### นิติบุคคล (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน          ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา)หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็น

##### บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(1)

  - ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

- หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

- หลักฐานที่ระบุในคุณสมบัติของผู้เสนอราคาข้อ 2.6

- หลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุในคุณสมบัติทางเทคนิค

- แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.2

- หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.3

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7(2)

-4-/(9)....

-4-

#### 4.  การเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

การเสนอราคาครั้งนี้ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้

## 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบในเดือนเดือนตุลาคม 2549  –  กันยายน  2550  หรือตามที่ กปภ. กำหนด

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะและตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1  และเอกสารส่วนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กปภ.จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน -  เพื่อใช้ในตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ กปภ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กปภ.จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา   และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                          ใน....................................   ระหว่างเวลา   9.00 น.  ถึง 12.00  น.  ณ   กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไม่รับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น           ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.6(1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งผู้เสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

-5-/หาก...

-5-

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)

คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษ

ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

## ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

## ผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

## ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์

##### คำสั่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ กปภ. ภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวด

ราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการ กปภ. ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายใน

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย

หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนด

วัน   เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่

ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2)  ราคาสูงสูดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง

เริ่มต้น  ดังนี้

1.	สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี 	เริ่มต้นที่	41,080,938.00	บาท

2.	สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี 	เริ่มต้นที่	22,635,636.00	บาท

3.	สำนักงานประปาเขต 3 สระบุรี 	เริ่มต้นที่ 	10,586,922.40	บาท

4.	สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี 	เริ่มต้นที่	20,564,104.23	บาท

-6-/5...

-6-

5.	สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา 	เริ่มต้นที่ 	  8,557,940.25	บาท

6.	สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น 	เริ่มต้นที่	41,080,938.00	บาท

7.	สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี 	เริ่มต้นที่	22,635,636.00	บาท

8.	สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี  	เริ่มต้นที่ 	10,586,922.40	บาท

9.	สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่  	เริ่มต้นที่	20,564,104.23	บาท

10.	สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ 	เริ่มต้นที่ 	  8,557,940.25	บาท

## (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งพร้อมทั้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน   นับแต่วันยืนยันราคา        สุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาเป็น

จำนวน  ดังนี้ 	1.	สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี 	เริ่มต้นที่	  2,054,047 	บาท

2.	สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี 	เริ่มต้นที่	  1,131,586 	บาท

3.	สำนักงานประปาเขต 3 สระบุรี 	เริ่มต้นที่ 	     565,081 	บาท

4.	สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี 	เริ่มต้นที่	  1,013,306 	บาท

5.	สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา 	เริ่มต้นที่ 	      427,952  	บาท

6.	สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น 	เริ่มต้นที่	  1,270,829 	บาท

7.	สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี 	เริ่มต้นที่	  1,022,906 	บาท

8.	สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี  	เริ่มต้นที่ 	     952,717 	บาท

9.	สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่  	เริ่มต้นที่	  121,093 	บาท

10.	สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ 	เริ่มต้นที่ 	  1,011,379 	บาท

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

-7-/5.1...

-7-

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่  “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ 1.5(1)

5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุ

ในข้อ 1.5(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน                  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมแต่ละเขต

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

## ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## ไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

##### เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อ  กปภ. เท่านั้น

6.3  กปภ.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  กปภ.

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ

##### ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา

##### รายอื่น

-8-/6.4...

-8-

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา

##### คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด

ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ

เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

6.5  กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง  กปภ. เป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  กปภ. เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคา

##### จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งกปภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

##### ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด    เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

##### คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา

##### สามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็น

##### ที่รับฟังได้กปภ.มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา

รายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน

##### ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 กปภ. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าว  และ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

- การทำสัญญาซื้อขาย

7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)  สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  กปภ.อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

-9-/ 7.2….

- 9-

7.2  ในการณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  หรือ กปภ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 7.1  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับ  กปภ.  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

1.  เงินสด

2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “การประปาส่วนภูมิภาค”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

3.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุ

ในข้อ  1.6(2)

4.  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)

5.  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว

### 8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายทั่วไปข้อ  10  จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.2 (0.2%) ต่อวัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เสนอไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ กปภ. กำหนด นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  การจ่ายเงิน

กปภ. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

-10-/11...

-10-

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณปี  2550    และในการชำระเงิน การประปาส่วนภูมิภาค จะชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายหรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีซึ่งเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเงินเรียกเก็บและยินยอมให้การหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  กปภ. ได้รับอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น

  - เมื่อ  กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

## (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อสำนักงาน

## คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือ

เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ                    ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กปภ.แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  4.7(3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น  กปภ. จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)   รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

-11-/11.4…

-11-

  - ผู้เสนอราคาซึ่ง  กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่  กปภ. กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ

11.5  กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่                               พ.ศ.  2549