ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.กาญจนวนิช (ช่วงหมู่บ้านรวมกลุ่ม ถึง                   ถ.กอบกุลอุทิศ 6) ต.พังลา อ.สะเดา สำนักงานประปาสะเดา

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2550  เป็นงบปรับปรุงเส้นท่อ  วงเงินงบ   ประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  2,518,000.- บาท  เป็นงานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.กาญจนวนิช (ช่วงหมู่บ้านรวมกลุ่ม ถึง ถ.กอบกุลอุทิศ 6) ต.พังลา อ.สะเดา สำนักงานประปาสะเดา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   PVC  ตามแบบเลขที่ สข.4/48 (แผ่นที่ ½ - 2/2 )  แล้วเสร็จบริเวณ ถ.กาญจนวนิช (ช่วงหมู่บ้านรวมกลุ่ม ถึง ถ.กอบกุลอุทิศ 6) ต.พังลา อ.สะเดา สำนักงานประปาสะเดา พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมทุกราย และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,518,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..