ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ 1-8

ตำบลวังเย็น , หมู่ที่ 3 , 5  ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สำนักงานประปาปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาปากท่อ  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนไม่เป็นโครงการ   งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ 1-8 ตำบลวังเย็น , หมู่ที่ 3 , 5  ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  รบ.49-006/1-5 , ปปข.3-016 , ปปข. 3-020 และ 3 00 41 05  โดยกำหนดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด    150 มม.  ความยาวประมาณ 7,500 เมตร , PVC ชั้น 8.5 ขนาด    100 มม.  ความยาวประมาณ 11,800 เมตร , PVC ชั้น 13.5 ขนาด    55 มม.  ความยาวประมาณ 2,800 เมตร , PVC ชั้น 13.5 ขนาด    20 มม. ความยาวประมาณ 3,600 เมตร ,วางท่อ S ขนาด    150 มม.ความยาวประมาณ 150 เมตรและวางท่อ G/S ขนาด    4”  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,900,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบ่งตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ           9,600,000.-          บาท (เงินเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม