ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนนารีสวัสดิ์, ถนนราชอุทิศ, ถนนรัศมีดาว และถนนสกาวเดือน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6   ได้รับงบประมาณประจำปี 2550 เพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่ วงเงินงบประมาณ 3,100,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อถนนนารีสวัสดิ์, ถนนราชอุทิศ, ถนนรัศมีดาว และถนนสกาวเดือน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อ และเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด 50 มม. -  250 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม โดยประมาณ 5,360 เมตร ภายในบริเวณถนนนารีสวัสดิ์, ถนนราชอุทิศ, ถนนรัศมีดาว และถนนสกาวเดือน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาสมเด็จ พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมทุกราย และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,326,800.-บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,317,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)