ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติก ถังละ 50 กิโลกรัม

จำนวน 1,052 ถัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.225-2542 จำนวน 1,052 ถัง พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งสำนักงานประปาเขต 6 การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ

คำจำกัดความ

ปปข.6			หมายถึง  สำนักงานประปาเขต 6

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  ปูนคลอรีนขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.225-2542  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง สำนักงานประปาเขต 6   การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

มอก.			หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อปูนคลอรีนขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม สำหรับผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาในสังกัดของ ปปข.6   พร้อมค่าขนส่งมายังสำนักงานประปาเขต 6 ตามแผนส่งมอบ

2.2 เพื่อให้ปูนคลอรีน ชนิด 65% ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.225-2542

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-2-/ 3.3 ผู้เสนอราคา......

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.    และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย  1 สัญญา

  - ผู้เสนอราคาต้องเสนอปูนคลอรีน ชนิด 65% ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

  - โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นปูนคลอรีน  ชนิด   65%  ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ไฮโปคลอไรต์”  ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.225-2542 บรรจุในภาชนะบรรจุมีฝาปิดได้สนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน    ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

  - คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

    - มีอะเวละเบิลคลอรีน (available chlorine) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยน้ำหนัก

    - มีเสถียรภาพต่อความร้อน (heat stability)   คือ  มีอะเวละเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก

  - คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

    - ต้องบรรจุแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรต์มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

    - ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใด

-3-/4.4 การทำเครื่องหมาย...

4.4  การทำเครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะบรรจุไฮโปคลอไรต์ทุกหน่วย อย่างน้องต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้

    - ชื่อ ชนิด

    - อะเวละเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

    - ปริมาณสุทธิเป็นกิโลกรัม

    - เดือน ปีที่ผลิต

    - ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นอันตราย

    - ข้อแนะนำและข้อควรระวังการใช้ ควรจะระบุไว้ที่ฉลากหรือทำเป็นใบแทรกหรือทำเป็นคู่มือการใช้

    - ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5. การส่งตัวอย่างประกอบใบเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์  จำนวน  1  ถัง  (น้ำหนักสุทธิตามใบเสนอราคา) ให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายละเอียดข้างต้น โดยห้องทดลองของสำนักงานประปาเขต 6 (งานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา) ที่ทำการจัดซื้อ หากผลการตรวจสอบตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ที่จัดส่งรายใดไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดให้ใน ข้อ 4.2 สำนักงานประปาเขต 6 สงวนสิทธิจะไม่รับพิจารณาการเสนอราคารายนั้น

6. การเปรียบเทียบราคา

จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาขายต่ำสุดต่อหน่วยกิโลกรัม โดยที่ปริมาณร้อยละของอะเวละเบิลคลอรีนและเสถียรภาพต่อความร้อนที่มีในตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดใน ข้อ 4.2

7. ขนาดบรรจุ

ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละ 50 กิโลกรัม  ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

8. การส่งมอบและการตรวจรับ

  - การเก็บตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ เพื่อทดสอบคุณภาพวิธีชักตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องชักตัวอย่างตาม มอก. 225-2542

  - ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำการชักตัวอย่างตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

-4-/8.3 การตรวจสอบ.......

8.3 การตรวจสอบคุณภาพแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จะจัดทำโดยห้องทดสอบของสำนักงานประปาเขต 6 (งานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา) ในกรณีที่สำนักงานประปาเขต 6 ไม่สามารถทดสอบได้เอง สำนักงานประปาเขต 6 จะส่งตัวอย่างให้หน่วยงานที่สำนักงานประปาเขต 6 เชื่อถือทดสอบแทน และค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น โดยจะทำการทดสอบทุกครั้งที่มีการส่งมอบและทดสอบตาม AWWA STANDARD FOR HYPOCHLORITE (AWWA B300-92) หรือทดสอบตาม มอก.225-2542

8.4 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องมีคุณลักษณะตามรายละเอียด ในข้อ 1-4 หากผลการตรวจสอบตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ที่จัดส่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด สำนักงานประปาเขต 6 สงวนสิทธิจะไม่รับแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ในงวดนั้นๆ ได้

หากปริมาณอะเวละเบิลคลอรีนต่ำกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนักผู้ขายต้องชดเชยปริมาณคลอรีนที่ขาดหายไปตามสัดส่วนของร้อยละที่ขาด โดยคิดเป็นจำนวนเต็มของถังและจะต้องส่งชดเชยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากได้รับแจ้งรายงานผลวิเคราะห์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายยังมิได้ดำเนินการจัดส่งคลอรีนชดเชยให้ ปปข.6 แล้ว ปปข.6 จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.2 ของราคาสินค้าชดเชยต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

9. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุปูนคลอรีนจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย

รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุปูนคลอรีนต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุปูนคลอรีนไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

10. ข้อความในข้อตกลงซื้อขายให้หมายถึงจะซื้อจะขาย ดังนี้คือ

ผู้ซื้อ		หมายถึง		ผู้จะซื้อ

ผู้ขาย		หมายถึง		ผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง		สัญญาจะซื้อจะขาย

-5-/11.วงเงิน......

11. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของสำนักงานประปาเขต 6 การประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน  2,465,151.60 บาท (เงินสองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ

(นางเกศสุดา  ยั่งยืน)

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการ

(นางศรีสุดา  เนียมประชา)	     	                                    (นางสาวจริญญา  ศรีอุดม)

พนักงานวิทยาศาสตร์ 6   			                              นักวิทยาศาสตร์ 4

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ             งานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา    กองปฏิบัติการ                                                          .                                                                                       .

ที่      มท  55202-3/                                                    วันที่               1  พฤศจิกายน 2549                            ..

เรื่อง  รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติก ถังละ 50 กิโลกรัม     จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์                                                                                                                      .

.

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6(ผ่านผอ. กบท.)

ตามที่สำนักงานประปาเขต 6 ได้มีคำสั่งที่ 384/2549  ลงวันที่ 30 ต.ค. 2549  แต่งตั้งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% ถังละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 225-2542 จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นชอบโปรดดำเนินการต่อไป   จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางเกศสุดา  ยั่งยืน)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR of Reference:TOR)                             .                                                                                              .

ที่                                                                              วันที่                     ตุลาคม     2549                               .

เรื่อง  รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น  2   สำนักงานประปา.

.

เรียน  ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค  ได้มีคำสั่งที่ 339/2549  ลงวันที่ 8 ก.ย. 2549  แต่งตั้งผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ  หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กคน.   และ   หัวหน้างานมลภาวะน้ำ กคน.   เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 2  สำนักงานประปา (สำนักงานประปาเพชรบุรี และ สำนักงานประปาขอนแก่น) นั้น

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อ คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น  2   สำนักงานประปา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ  ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการ

(นางวราภรณ์  ชัยสนิท)				     (นางสาวรัชฎาวรรณ   พนัสอำพน)

หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ			         หัวหน้างาน 8 งานมลภาวะน้ำ