ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเพียรดำริห์ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง , ถนน รพช.สาย 1005 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง  , ซอยราษฎร์ประชา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ งานควบคุมน้ำสูญเสีย (ปรับปรุงเส้นท่อ)      ปี 2550  วงเงินงบประมาณ  2,100,000.-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา ปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเพียรดำริห์ ต.ถนนหัก อ.นางรอง       จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง , ถนน รพช.สาย 1005 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง  , ซอยราษฎร์ประชา   อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเพียรดำริห์ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง , ถนน รพช.สาย 1005 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง  , ซอยราษฎร์ประชา  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  1,992.00 เมตร

- วางท่อ S  Ø  150  มม.(ชนิดใต้ดิน) ความยาวประมาณ 6.00  ม.

- วางท่อ  PVC Ø 100  มม. ชั้น 8.5     ความยาวประมาณ  745.00  ม.

- วางท่อ  G/S Ø 75  มม. ประเภท 2  ความยาวประมาณ  24.00  ม.

- วางท่อ PB Ø 50  มม. SDR 13.5  ความยาวประมาณ 373.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 812/3-50 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด  ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

2/…3.คุณสมบัติ...

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,247,000.-บาท    (เงินสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………