ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานเหมาจ่ายโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ สำนักงานประปากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2550 เพื่อจ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ สำนักงานประปากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาด และชนิดต่าง ๆ และทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อตามแบบหมายเลข 4 09 50 01 (1/2-2/2) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

2.2  ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

- ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 898,800.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,247,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)