ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ

อำเภอเมือง     จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประปาสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสุพรรณบุรี  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนและรายได้ (สัดส่วน อ:ร,50:50) งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานประปาสุพรรณบุรี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms  of  Reference  :  TOR)

- จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่   ตามแบบแปลนเลขที่  สพ.49 – 037  โดยกำหนดวางท่อ  HDPE  dia  315  มม. ความยาวรวมประมาณ  730 เมตร,วางท่อ HDPE  dia  225  มม.  PN 6.3  และ PN 10   ความยาวรวมประมาณ  6,350 เมตร, วางท่อ A/C  dia  200 มม. ชั้น 20  ความยาวรวมประมาณ  1,754 เมตร,วางท่อ S dia  200  มม. บนดินและใต้ดิน ความยาวรวมประมาณ 449 เมตร,ดันท่อปลอก S dia  300 มม. ความยาวรวมประมาณ 56 เมตร จำนวน 1 จุดติดตั้ง  Flow  Meter dia  200 มม.จำนวน 1 จุด

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นสาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  ปปข.3  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 - 5

- ระยะเวลาก่อสร้าง  180  วัน  (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งเป็น  4  งวด

- ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ  17,000,000  บาท