ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านกุดลิง   หมู่ที่ 1 ,2 ,7 , 8 ,10 ,12  ตำบลร่องคำ  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาโพนทอง

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6    จะทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายเข้าบ้านกุดลิง   หมู่ที่ 1 ,2 ,7 , 8 ,10 ,12    ตำบลร่องคำ  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาโพนทอง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด  50 - 200 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  8,951 เมตร  ภายในบริเวณบ้านกุดลิง   หมู่ที่ 1 ,2 ,7 , 8 ,10 ,12    ตำบลร่องคำ  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประปาโพนทอง  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า1,572,044.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ           ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการ

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,930,110.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------