ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงกรองน้ำไร่ 1 – สถานีจ่ายน้ำเนินไร่ 2

สำนักงานประปาแหลมฉบัง

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ  30,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงกรองน้ำไร่ 1 - สถานีจ่ายน้ำเนินไร่ 2  สำนักงานประปาแหลมฉบัง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-6958(1/5 – 5/5)

2.1.1 ทำการรื้อท่อและอุปกรณ์ตามแนวการวางท่อเดิม เพื่อนำมาวางใหม่ตามแบบ และส่งมอบ

ส่วนที่เหลือคืนสำนักงานประปา

2.1.2   จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่ตามแบบ

2.1.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.4 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อใหม่ตามแนวท่อที่วางผ่าน

2.1.5 ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า  และอื่นๆ  ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     32,635,000.- บาท   (รวมภาษี)