ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม

(พื้นที่รวมประมาณ 750 ตร.ม) พร้อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาเขต 3

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) ปี 2550 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม  (พื้นที่รวมประมาณ 750 ตร.ม)   พร้อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาเขต 3  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานตามแบบเลขที่ ปปข3. 50 – 001        จำนวน	1    งาน

2.2  ทำการก่อสร้างถนนภายในสำนักงานประปาตามแบบเลขที่

ปปข3. 50 – 001 ตามแบบมาตรฐาน SD 14 – 069 - 070         		           จำนวน	1    งาน

2.3 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมาตรวัดไฟ ( สำนักงานประปาเขต 3  เป็นผู้จัดหา

หม้อแปลงให้ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผู้รับจ้างเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด)      จำนวน    	1   งาน

2.4  ให้ผู้รับจ้าง ทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาสำนักงานเดิมเป็นกระเบื้องลอนคู่ สีน้ำเงิน

ขนาด 0.50 x 1.20 m.   ( พื้นที่ประมาณ  980 ตร.ม. )                       	จำนวน    	1   งาน

2.5  ให้ผู้รับจ้าง  เปลี่ยนเต้าเสียบของอาคารเดิม เป็นเต้าเสียบชนิดมีสายดิน            จำนวน  	1   งาน

2.6  ให้ผู้รับจ้าง  ทาสีอาคารเดิมทั้งหมด  ทั้งภายนอกและภายใน                             จำนวน  	1   งาน

2.7  ให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ ( EE – 01,EE – 04 – 02)	จำนวน  	1   งาน

2.8  ให้ผู้รับจ้าง  ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม อาคารสำนักงานเดิม , ใหม่               จำนวน  	1  งาน

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,638,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   200  วัน  ( สองร้อยวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   9,095,000.-  บาท      (เงินเก้าล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย