ขอบเขตของงาน

จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

1. ความเป็นมา

สำนักงานประปาเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานประปาเขต 3

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

| ที่ | รายการ | จำนวนซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย(บาท) | รวมเป็นเงิน(บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว | 7,500 | ชุด | 580.00 | 4,350,000.00 | ข้อกำหนดของ กปภ. กมว.786-2549 |
| 2 | มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว | 7,500 | ชุด | 665.00 | 4,987,500.00 | ตาม มอก.1021-2534 |
| 3 | มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว | 500 | ชุด | 790.00 | 395,000.00 | ตาม มอก.1021-2534 |
| 4 | มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 3 นิ้ว | 5 | ชุด | 16,000.00 | 80,000.00 | ข้อกำหนดเฉพาะของ กปภ. |
| 5 | มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 4 นิ้ว | 10 | ชุด | 26,000.00 | 260,000.00 | ข้อกำหนดเฉพาะของ กปภ. |
|  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 10,072,500.00 | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นเวลาประมาณ 30 วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ระยะเวลาส่งมอบของ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. วงเงินในการจัดหา

เป็นจำนวนเงิน  10,072,500.- บาท (เงินสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)