ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ

(สถานีจ่ายน้ำสวนแตง) สำนักงานประปาสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) ปี 2550 ก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำสวนแตง)  สำนักงานประปาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ สพ.50 – 010 และ SD.5/008-0013          จำนวน	1    งาน

2.2  ทำการจัดหาและติดตั้งท่อ, และอุปกรณ์ , ประสานท่อภายในบริเวณและอื่นๆ     จำนวน	1    งาน

2.3  ขุดสระพักตะกอน                                                                                                 จำนวน 	1   งาน

2.4  ก่อสร้างรางระบายตะกอน                                                                            	     จำนวน 1   งาน

2.5  ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน                                                                                       จำนวน 	1   งาน

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     1,284,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   150  วัน  ( ร้อยห้าสิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตาม

ผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  3,210,000.-  บาท      (เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย