ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน

สำนักงานประปาเขมราฐ (ชานุมาน) อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินอุดหนุน วงเงินงบประมาณ  22,300,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาเขมราฐ (ชานุมาน)  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 ระบบน้ำดิบ  มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 804-1/06/50

2.1.2   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 804-1/07/50

2.1.3 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แพสูบน้ำดิบ, ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB/MCP เครื่องสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 804-1/06/50, 804-1/15/50

2.1.4 วางท่อน้ำดิบตามแบบเลขที่ 804-1/04/50

2.2 บริเวณสถานีผลิตน้ำ  มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 06/036-039 		     และ 804-1/02/50

2.2.2 ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 800/102 และ 804-1/02/50

2.2.3 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04-50/1-19

และ 804-1/02/50

2.2.4 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำ

ตามแบบเลขที่ ม.05(1)-500(3)/1-11 และ 804-1/02/50

2.2.5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ SD 14-069 และ 804-1/02/50

2.2.6 ถมดินปรับระดับภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ ตามแบบเลขที่ 804-1/02/50

2.2.7 ปักเสา, พาดสายไฟฟ้า, ติดตั้งโคมไฟ ตามแบบเลขที่ 804-1/14/50

2.2.8 จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำดิบขนาด Ø 250 มม. ตามแบบเลขที่ ม.12(1) – (2)/2

2/ 2.2.10 ก่อสร้าง...

-2-

2.2.9 ก่อสร้างเสาธง ตามแบบเลขที่ 804-1/10/50

2.2.10 ก่อสร้างประตูแบบ ก , ป้าย แบบ ก  ตามแบบเลขที่ 804-1/11/50

2.2.11 ก่อสร้างรั้วแบบ ก และ ข ตามแบบเลขที่ 804-1/11/50

2.2.12 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหน่วยบริการชานุมาน

ตามแบบเลขที่ 804-1/02/50

2.2.13 ขุดสระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 804-1/13/50

2.2.14 ก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ SD 14-071 และ 804-1/13/50

2.2.15 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ตามแบบเลขที่ SD 14-009,010

และ 804-1/02/50

2.216 ก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง ตามแบบเลขที่ 804-1/12/50

2.2.17 ประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณหน่วยบริการชานุมาน

ตามแบบเลขที่ 804-1/03/50

2.2.18 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี พร้อมท่อ, อุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 804-1/06/50

2.2.19 ติดตั้งหีบนิรภัย ตามแบบเลขที่ กปช. (442)09-09/4

2.2.20 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมท่อและอุปกรณ์

ตามแบบเลขที่ 804-1/08/50

2.2.21 จัดหาและติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB/MCP เครื่องสูบน้ำแรงสูง

ตามแบบเลขที่ 804-1/16/50

2.2.22 จัดหาและติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB/MCP โรงสูบจ่ายสารเคมี

ตามแบบเลขที่ 804-1/17/50

2.3 วางท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ 804-1/04/50

2.4 อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3/3.3.ไม่เป็น...

-3-

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  365  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     23,861,000.- บาท   (รวมภาษี)