ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่

(หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2550 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 3,362,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่ (หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว อย่างละ 1 จุด ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04

2.2 ทำการปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างโดยการถมดินหรือเกรดดินและบดอัดแน่น ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04

2.3 ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด 15.00 x 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 10/430-432 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.4 ทำการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04

2.5 ทำการก่อสร้างเสาธง จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04,13/256 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.6 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04, SD14/069-070 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.7 ทำการก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.8 ทำการก่อสร้างปูบล็อกคอนกรีต 8 เหลี่ยม คุณภาพเทียบเท่า CPAC ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.9 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.10 ทำการก่อสร้างบ่อพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.11 ทำการประสานท่อและวางท่อประปาภายใน ตามแบบเลขที่ 4 09 50 04 ตามมาตรฐานการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาคและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,296,700.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 3,241,700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)