บันทึกข้อความ

ส่วนราชการคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ที่18/2550.

ที่       พิเศษ                            วันที่			                     		               	              .

เรื่อง 	        ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา                                                                 .

เรียน   ผู้ว่าการ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง  กปภ.ที่ 18/2550  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2550  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม  ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ต่อไป

(นายวรวุฒิ  เป้าศิลา)

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง5

ฝ่ายปฏิบัติการ5

ประธานกรรมการฯ

(นายสมบูรณ์  หาญสกุลดี)                                                  (นายอุดม  อัมพผลิน)

หัวหน้างานสำรวจและบริหารโครงการ                          หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้าง 2

กองออกแบบโครงการ 1                                                กองควบคุมการก่อสร้าง 5

ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง  อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21,320,000  บาท  เพื่อฟื้นฟูสภาพงานก่อสร้างเดิมและก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง    อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ให้แล้วเสร็จต่อเนื่องจากงานที่ได้ดำเนินการแล้ว  โดยผู้รับจ้างรายเดิม   กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ต่อเนื่องจากงานที่ได้ดำเนินการแล้วโดยผู้รับจ้างรายเดิมให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ    ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งต่อเนื่องจากงานที่ได้ดำเนินการแล้วโดยผู้รับจ้างรายเดิม   ณ.บริเวณสำนักงานประปาปากพนัง

2.1.1  ถังตกตะกอนขนาด   150  ลบ.ม./ชม.              	จำนวน  1  ชุด

2.1.2  โรงกรองน้ำขนาด     150  ลบ.ม./ชม.             	จำนวน  1  ชุด

2.1.3  ปรับปรุงระบบผลิตเดิม ขนาด 250 ลบ.ม/ชม	        จำนวน  1  ชุด

2.1.4  ปรับปรุงระบบผลิตเดิม ขนาด 80 ลบ.ม/ชม	       จำนวน  1  ชุด

2.1.5  ถังน้ำใสขนาด  3,000  ลบ.ม.                         	จำนวน  1  ถัง

2.1.6 โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00 X 24.00ม.	       จำนวน  1  หลัง

2.1.7  ปรับปรุงและต่อเติมโรงเก็บจ่ายสารเคมี	        จำนวน  1  หลัง

2.1.8  ปรับปรุงสำนักงาน	        จำนวน  1  หลัง

2.1.9  บ้านพักผู้จัดการ	         จำนวน  1  หลัง

2.1.10 ถังแบ่งน้ำดิบ               	         จำนวน  1  ถัง

2.1.11 ปรับปรุงหอถังสูง 250 ลบ.ม	         จำนวน  1  ถัง

2.1.12 ติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

2.1.13 จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

2.1.14 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

2.1.15 ก่อสร้างถนน  ปรับปรุงสระพักตะกอน  รางระบายตะกอน   ถมดิน  ปรับบริเวณและ

ซ่อมแซมรั้วลวดหนามเดิม

2.1.16 จัดหาและติดตั้งวางท่อประปาพร้อมประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งต่อเนื่องจากงานที่ได้ดำเนินการแล้วโดยผู้รับจ้างรายเดิม ณ.บริเวณ

สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านตรง

2.2.1โรงเก็บจ่ายสารเคมี                                         	จำนวน  1  หลัง

2.2.2  ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

2.2.3 จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

2.2.4 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

2.2.5 ก่อสร้างถนน ประตู รั้ว ป้ายและอื่นๆ

2.2.6 จัดหาและติดตั้งวางท่อประปาพร้อมประสานท่อภายในบริเวณ

2.3 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งต่อเนื่องจากงานที่ได้ดำเนินการแล้วโดยผู้รับจ้างรายเดิม    ณ.บริเวณ

สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านสองพี่น้อง

2.3.1 ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ                                    จำนวน  1  หลัง

2.3.2  ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

2.3.3 จัดหาและติดตั้ง  ระบบไฟฟ้า

2.3.4 ปรับปรุงรางชักน้ำดิบและก่อสร้างถนน

2.3.5 จัดหาและติดตั้งวางท่อประปาพร้อมประสานท่อภายในบริเวณ

2.4  งานวางท่อ

2.4.1 จัดหาวางท่อพร้อมตัดประสานท่อขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์  ความยาวรวมประมาณ

970  เมตร  พร้อมก่อสร้าง   เสา คสล.รับท่อ   ในบริเวณพื้นที่อำเภอปากพนัง   จังหวัด

นครศรีธรรมราช

2.5  งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก(เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1- 2

  - ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  จะต้องดูสถานที่ก่อสร้างตามที่  กปภ.กำหนด

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 180  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    21,320,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)