ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อติดตั้งประปาสำหรับกรมการสื่อสารที่ 1

ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน   ( ส่วนแฟลตพักอาศัยโครงการ 1 )

สำนักงานประปาสมุทรสาคร            จังหวัดสมุทรสาคร

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ทำการวางท่อติดตั้งประปาสำหรับกรมการสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน   ( ส่วนแฟลตพักอาศัยโครงการ 1 )    สำนักงานประปาสมุทรสาคร            จังหวัดสมุทรสาคร

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างถังน้ำใสจุ ประมาณ  20 ลบ.ม  ตามแบบเลขที่  สค.49-042        จำนวน	9   ถัง

2.2 จัดหาและติดตั้งท่อ, และอุปกรณ์ , ประสานท่อ ตามแบบเลขที่ สค. 49-042       จำนวน    1  งาน

2.3 ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด  2  นิ้ว       จำนวน  9  เครื่อง

2.4  ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  15 ลบ.ม สูง 30 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ทางดูดทางส่ง        จำนวน   18   เครื่อง

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     1,634,960.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   180  วัน  ( ร้อยแปดสิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตามงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  4,087,400.-  บาท      (เงินสี่ล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย