ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมา โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปา

เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2550  วงเงินงบประมาณ

2,250,000.-  บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมา โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน

หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1   ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆ และทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อ ตามแบบเลขที่ 4 15 50 04 (1/6-6/6) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

2.2   ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 891,200.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,228,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)