ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ปี  2550  เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  417,893,000  บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่

-   ถังตกตะกอนขนาด  1,000  ลบ.ม./ชม.       จำนวน  2  ชุด

-   โรงกรองน้ำขนาด    2,000  ลบ.ม./ชม.       จำนวน  1  ชุด

-   ถังน้ำใสขนาด  14,000  ลบ.ม. และโรงสูบบ่อแห้งขนาด 10.00 x 32.00 ม.  จำนวน  1  ถัง

-   โรงเก็บจ่ายสารเคมี                                     จำนวน  1  โรง

-   บ้านพัก  4  ครอบครัว                                 จำนวน  1  หลัง

-   จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการตกตะกอนอัตโนมัติ

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบเก็บจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้า

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเปิด-ปิดถังตกตะกอนด้วยระบบนิวเมติกส์

-   ก่อสร้างถนน  ประตู – รั้ว – ป้าย

-   ก่อสร้างสระพักตะกอน  รางระบายตะกอน  กำแพงกันดิน  ถมดิน  ปรับบริเวณ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ

-   ก่อสร้างบ่อชักน้ำดิบ                                    จำนวน  1  บ่อ

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบไฟฟ้า

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3  งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ เพื่อวางท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ  ขนาด  250  -  800 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ 39.5 กิโลเมตร  ในบริเวณพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

/3. คุณสมบัติ... ...

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  650  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    447,142,300  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)