ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาเชียงราย  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ปี  2550  เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินนรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  297,312,000  บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาเชียงราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ

-   ถังตกตะกอนขนาด   500  ลบ.ม./ชม.         	จำนวน  2  ชุด

-   โรงกรองน้ำขนาด     500  ลบ.ม./ชม.         	จำนวน  1  ชุด

-   ถังน้ำใสขนาด  3,000  ลบ.ม.                      	จำนวน  1  ถัง

-   ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด  500  ลบ.ม./ชม.      จำนวน  1  โรง

-   ปรับปรุงระบบผลิคขนาด 1,000   ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน   จำนวน  1  ระบบ

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบเก็บจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน

-   ก่อสร้างปรับปรุงสระพักตะกอน  รางระบายตะกอน   ถมดิน  ปรับบริเวณ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ(แห่งใหม่)

-   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ                                    จำนวน  1  โรง

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน

-   ก่อสร้างรางชักน้ำ  ถมดิน  ปรับบริเวณ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำดอยงำเมือง

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

/2.4. งานวางท่อ... ...

2.4  งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ  เพื่อวางท่อน้ำดิบ  ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ ขนาด  100 -  700มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ 77.6 กิโลเมตร ในบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2.5  งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก(เมนรอง)

2.4  จัดหาและติดตั้งระบบควบคุม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  600  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    318,123,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)