ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550   ชุมชนหมู่ที่ 1,5,7 ต.บ้านเพิง

อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช  สำนักงานประปาปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2550 วงเงินงบประมาณ 5,434,000.- บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  )   จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 1,5,7 ต.บ้านเพิง   อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช       สำนักงานประปาปากพนัง  อ.ปากพนัง            จ.นครศรีธรรมราช  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø 110 มม. (PN 10), HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN 10), ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.012  กม.

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 ขนาด Ø110 มม. (PN 6.3), HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN 6.3), ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 9.36  กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,324,000.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,810,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)