ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 จากสามแยกฉวางถึงโรงพยาบาลยุพราช อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2550 วงเงินงบประมาณ 3,966,900.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 จากสามแยกฉวางถึงโรงพยาบาลยุพราช อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรม-

ราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อ  HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN.6.3 ) , HDPE 80 ขนาด Ø 160 มม. (PN.10)   ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   4.37  กม.

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 ขนาด Ø 110 มม. (PN.6.3 )

HDPE 80 ขนาด Ø 110 มม. (PN.10) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  1.66  กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,697,600.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 4,244,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)