ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาชะอวด (หน่วยบริการป่าพะยอม) สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ กปภ. งบประมาณ-

ประจำปี 2548 วงเงินงบประมาณ 30,215,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาชะอวด (หน่วยบริการป่าพะยอม) สำนักงานประปาชะอวด

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ทำการตรวจสอบงานก่อสร้างตามสัญญาเดิม (บ.เซาท์เทค จำกัด) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆ เพื่อทำการฟื้นฟูงานก่อสร้างตามสัญญาเดิม ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ถังน้ำใสขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ SD 05/001-007 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- อาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ถังกวนช้าและตกตะกอน) ตามแบบแปลนเลขที่ ม.04 (ต) 100 (2)/1-12  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- อาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (โรงกรองน้ำ) ตามแบบแปลนเลขที่ ม.04 (ก) 100 (2)/1-12  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- โรงเก็บจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่ 09/328-333 (1/6-6/6) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่ กปช. (441)-01-09/1-2 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- บ้านพักผู้จัดการ ตามแบบแปลนเลขที่ 11/139-145 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- รางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ ม. 12-03/1 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ตามแบบแปลนเลขที่ NKT-H-A-(1-4), NKT-H-E-1และ NKT-H-C-(1-3)

- 2 -

- งานวางท่อ ติดตั้งปั้ม ตู้ควบคุมปั้มและประตูน้ำไฟฟ้า งานวางสายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA ตามแบบแปลนเลขที่ 4 12 48 01 (1/19-19/19)

2.3 ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆ และทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์

ประสานท่อ

- ถังน้ำใสขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่ SD 05/001-007

- อาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (ถังกวนช้าและตกตะกอน) ตามแบบแปลนเลขที่ ม.04 (ต) 100 (2)/1-12

- อาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (โรงกรองน้ำ) ตามแบบแปลนเลขที่ ม.04 (ก) 100 (2)/1-

- โรงเก็บจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่ 09/328-333 (1/6-6/6)

- ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่ กปช. (441)-01-09/1-2

- บ้านพักผู้จัดการ ตามแบบแปลนเลขที่ 11/139-145

- รางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ ม. 12-03/1 และ

- บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ตามแบบแปลนเลขที่ NKT-H-A-(1-4), NKT-H-E-1และ NKT-H-C-(1-3)

- งานวางท่อ ติดตั้งปั้ม ตู้ควบคุมปั้มและประตูน้ำไฟฟ้า งานวางสายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA เสื้อชูชีพ จำนวน 3 ชุด ตามแบบแปลนเลลขที่ 4 12 48 01 (1/19-19/19)

2.4 รื้อท่อเดิม PVC dia. 200 mm.คืนสำนักงานประปาชะอวด 70 %

2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่อนด้วนเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 KVA พร้อมชุดควยบคุมอัตโนมัติ ภายในโรงสูบแรงสูง

2.6 งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องสีน้ำเงิน ทุกอาคารที่ก่อสร้างใหม่

2.7 ติดตั้งข้อต่อสวมเร็วสำหรับเสียบสายฉีด dia. 200 mm. และสายฉีดดับเพลิง พร้อมตู้ จำนวน 2 ชุด

2.8 บ้านพักผู้จัดการ และ บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ให้ติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า และประปา ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคตามลำดับ

2.9 การวางท่อ PE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02/2545 งานวางท่อไม่ต้องรองพื้นและกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจรและทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2545 เลขที่ SD 14-014

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และการปรับค่า  เค ตามมติคณะรัฐมนตรี

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (ตามเอกสารผนวก ข)

.........................................

- 3 -

- คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 - 5

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 360 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  23,440,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)