ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา ระยะที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4

(ทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี)  ทางแยก กม.158+731 (เขาบันไดอิฐ) และทางแยก กม.160+650 (บ้านลาด) สำนักงานประปาเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเพชรบุรี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อ

ย้ายแนวท่อประปา ระยะที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 (ทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี)  ทางแยก กม.158+731 (เขาบันไดอิฐ) และทางแยก กม.160+650 (บ้านลาด) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา ติดตั้ง ท่อและอุปกรณ์ ขนาด    50-700 มม. ความยาวรวมประมาณ 2,260 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่  พบ.50-016/1-2

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,840,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       9,600,000.-     บาท (เงินเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม