ร่างขอบข่ายของงาน  (Terms  Of  Reference  :  TOR)

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านดุง  ถนนทางหลวงหมายเลข 2096,ถนนศรีขวัญเมือง,ถนนวิญญู,ถนนสากลพัฒนา,ถนนเพชรวิเศษ(หน่วยบริการทุ่งฝน) ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย,ถนนแสนภักดี,ถนนเขตโขงพัฒนา,ถนนพิพาพันธ์,ถนนนนทเจดีย์,ถนนอารีพัฒนา

1.   วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี 2550  โครงการปรับปรุงเส้นท่อ (ปี 2550)    วงเงินงบประมาณ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  4,000,000.- บาท   เพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านดุง ถนนทางหลวงหมายเลข 2096, ถนนศรีขวัญเมือง, ถนนวิญญู, ถนนสากลพัฒนา, ถนนเพชรวิเศษ(หน่วยบริการทุ่งฝน) ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย, ถนนแสนภักดี, ถนนเขตโขงพัฒนา, ถนนพิพาพันธ์, ถนนนนทเจดีย์, ถนนอารีพัฒนา  เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงเส้นท่อ     จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC  ขนาด  100  มม. ท่อ PVC  ขนาด 200  มม.  ท่อ  GS  ขนาด 4”   ท่อ PB ขนาด 2”   รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 8,330  เมตร   ในบริเวณสำนักงานประปาบ้านดุง ถนนทางหลวงหมายเลข 2096, ถนนศรีขวัญเมือง, ถนนวิญญู,ถนนสากลพัฒนา, ถนนเพชรวิเศษ (หน่วยบริการทุ่งฝน) ถนนโพธิ์ศรีสุขสบาย, ถนนแสนภักดี,ถนนเขตโขงพัฒนา, ถนนพิพาพันธ์, ถนนนนทเจดีย์, ถนนอารีพัฒนา  รวมทั้งเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิมประมาณ  300  ราย  และเชื่อมประสานท่อเมนรองประมาณ 33 จุด

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้   มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

/ 3.5 ผู้เสนอ...

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,712,000 บาท  เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่  กปภ.  เชื่อถือ

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,280,000 - บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)