ร่างขอบข่ายของงาน  (Terms  Of  Reference  :  TOR)

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อปี  2550 สำนักงานประปาหนองบัวลำภู  ถนนจำนวน 9 สาย

(หน่วยบริการหนองวัวซอ) จำนวน 4 สาย  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู

1.   วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณประจำปี 2550   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อปี 2550   วงเงินงบประมาณ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,000,000  บาท   เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อปี 2550  สำนักงานประปาหนองบัวลำภู  ถนนจำนวน 9 สาย (หน่วยบริการหนองวัวซอ) จำนวน 4 สาย  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงเส้นท่อ  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e - Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา  ท่อ PVC  ขนาด  100  มม.  ท่อ PVC  ขนาด  150  มม.   ท่อ PVC  ขนาด 200  มม.   ท่อ PB ขนาด 50 มม.    ท่อ PE ขนาด 110  มม. ท่อ PE ขนาด  200  มม.    รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ    28,182  เมตร   ปรับปรุงเส้นท่อปี  2550  สำนักงานประปาหนองบัวลำภู  ถนนจำนวน 9 สาย (หน่วยบริการหนองวัวซอ) จำนวน 4 สาย  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้   มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.   ชั้นที่ 1 – 5      ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ.วันยื่นเสนอราคา

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  120  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  14,980,0000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)