ร่างขอบข่ายของงาน  (Terms  Of  Reference  :  TOR)

จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ปี 2550 (เงินเหลือจ่าย) บ้านดงเรือง หมู่ 8  ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานประปากุมภวาปี

1.   วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ(เหลือจ่าย) ประจำปี 2550 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ปี 2550)   วงเงินงบประมาณ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  1,918,000.- บาท   เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550  สำนักงานประปากุมภวาปี  บ้านดงเรือง  หมู่ 8  ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e - Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา  ท่อ PVC  ขนาด  100  มม.  ท่อ PVC  ขนาด 150  มม. ท่อ  GS  ขนาด 4”  รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 5,428  เมตร วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2550  สำนักงานประปากุมภวาปี บ้านดงเรือง หมู่ 8  ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้   มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 820,800 บาท  เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโครงการกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่  กปภ.  เชื่อถือ

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,052,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)