ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ          พระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ต.คลองหอยโข่ง               อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กปภ. ปี 2550  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  2,080,000.- บาท เพื่องานก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สำนักงานประปาหาดใหญ่    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

- ดำเนินการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 200 ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ 5008)

- อาคารโรงสูบน้ำขนาด 5.00*7.50 ม. (ตามแบบเลขที่ ปปข.5/006)

- ทำการก่อสร้างอาคารถังน้ำใส (ตามแบบเลขที่ 5008) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นทาสี

- ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ตามแบบเลขที่ ปปข.5/006)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,080,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..