ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการวางท่อส่งน้ำจากศรีราชา ถึง แหลมฉบัง

โดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.  ยาวประมาณ  8,200 เมตร สำนักงานประปาแหลมฉบัง

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้  งบประมาณ  48,000,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  วางท่อส่งน้ำจากศรีราชา  ถึง แหลมฉบัง  โดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.  ยาวประมาณ 8,200 เมตร สำนักงานประปาแหลมฉบัง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์              (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-7691 (1/7-7/7)

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อตามแบบ

2.1.2   ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.3 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า  และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.1.4 จัดหา และติดตั้งงานระบบป้องกันสนิมแบบคาธอดิกชนิด Impressed  Current

2.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุใบแบบแปลน รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

2/ 3.5 เป็นผู้รับจ้าง…..

-2-

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ วันยื่นเสนอราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     50,290,000.- บาท   (รวม Vat)