ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสมุทรสาคร  อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)     ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2550  เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  1,390,524,000  บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสมุทรสาคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่)

-   เจาะสำรวจชั้นดิน         			จำนวน  	  2  	หลุม

-   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ         			จำนวน    1  	โรง

-	ก่อสร้างระบบชักน้ำดิบ			จำนวน    1  	แห่ง

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน  ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับและอื่นๆ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.2  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ

-   เจาะสำรวจชั้นดิน         			จำนวน   2  	หลุม

-	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม			จำนวน   1  	แห่ง

-	ก่อสร้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำขนาด 4,000 ลบ.ม/ชม	จำนวน	 1 	ชุด

-	ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 10,000 ลบ.ม			จำนวน   1 	 ถัง

-	ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 10,000 ลบ.มพร้อมโรงสูบน้ำ	จำนวน   1 	 ถัง

-	ก่อสร้างอาคารบ่อผสมเร็วและแบ่งน้ำ	                     จำนวน   1  	แห่ง

-   ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี                                    		จำนวน   1  	โรง

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง ระบบเก็บจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน ประตู รั้ว ป้าย และอื่นๆ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

/.2.3 งานก่อสร้าง... ....

2.3  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำโพธิ์หัก

-	เจาะสำรวจชั้นดิน 					จำนวน	 1	หลุม

-	ก่อสร้างถังน้ำใส 7,000 ลบ.มพร้อมโรงสูบน้ำ		จำนวน   1  	ถัง

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน ประตู รั้ว ป้าย และอื่นๆ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.3  งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล

-	เจาะสำรวจชั้นดิน

-	ก่อสร้างถังน้ำใส 10,000 ลบ.มพร้อมโรงสูบน้ำ		จำนวน  1  	ถัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายแก๊สคลอรีน

-   จัดหาและติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ระบบเก็บจ่ายแก๊สคลอรีน  ระบบไฟฟ้า

-   ก่อสร้างถนน ประตู รั้ว ป้าย และอื่นๆ

-   จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ

2.4  งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  200 -  1,000 มม. ความยาวรวมประมาณ  73,300 ม

ในบริเวณพื้นที่ อ.โพธาราม อ.บางแพ จ.ราชบุรี  และพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

2.5  งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก(เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1 ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ.วันยื่นเสนอราคา

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 700  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    1,487,860,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)